# BRANDBESTRIJDINGS- EN ONTRUIMINGSPLAN

# Pagina

INHOUD	2

Inleiding	4

Begripsomschrijving	5

Algemene gegevens	5

1	Voorzorgsmaatregelen	6

1.1	Externe alarmering	6

1.2	Interne alarmering		6

1.3	Blusmiddelen	6

1.4	Vluchtwegen	7

1.5	Instructies	8

2.	Brandinstructie	9

2.1	Algemene instructie	9

2.2	Instructie personeel	9

2.3	Instructie directeur	9

2.4	Algemene richtlijnen ter voorkoming van brand en ongevallen bij brand	10

2.5    Controle op brandblusmateriaal	10

2.6	Ontruimingsoefeningen	10

3.	Het ontruimingsplan	12

3.1	Het ontruimingssignaal	12

3.2	Commandopost	12

3.3	Verzamelplaatsen	12

3.4	Wanneer ontruimen	12

3.5	Hoe ontruimen	12

3.6	Instructie verzamelplaatsen	12

3.7	Bezittingen	12

3.8	E. H. B. 0	13

3.9	Instructie leiding	13

3.10	Instructie ontruimingsfunctionarissen	13

3.11	Instructie E.H.B.0	14

3.12	Controle op E.H.B.O.	14

4.	Bommelding	15

4.1	Reële bomplaatsing en melding	15

4.2	De melding	16

4.3	Procedure directeur	17

5.	Rampsituatie	18

5.1	Basisscenario	18

5.2	Vervolgscenario	18

6.	Informatie	19

6.1	Voorlichting aan het personeel	19

6.2	Algemene opmerkingen	19

# Bijlagen

Bommeldingsformulier	20

Bijlage 1: lijst telefoonnummers	21

Bijlage 2: Actielijst brand	22

Bijlage 3: Actielijst ontruiming	23

Bijlage 4: Actielijst ongeval/letsel	24

Plattegrond	25

N.B. waar directeur staat kan ook worden gelezen: of diens plaatsvervanger

# INLEIDING

Bij grote gebouwen, zoals scholen, waarin zich grote aantallen personen bevinden, kunnen zich situaties voordoen die een ogenblikkelijk gevaar voor die personen inhouden. Brand is hiervan een bekend voorbeeld.

Gelukkig zullen - statistisch gezien - branden op basisscholen tijdens de schooldagen tot de uitzonderingen behoren en zullen de meeste beginnende branden ten gevolge van ongelukjes, snel en effectief bestreden kunnen worden met de in school aanwezige blusmiddelen.

Een onverwachte ontruiming lijkt op scholen nergens een probleem te zijn. LIJKT te zijn, omdat de praktijk leert dat juist die ene brand, op die plaats, op dat moment, met die rookontwikkeling, paniek en gedrang kan veroorzaken bij kinderen en volwassenen, voornamelijk als zij niet weten wat er moet gebeuren.

Het doel van dit ontruimingsplan is om directie en leerkrachten

- alert te doen zijn op een - misschien theoretische – gebeurtenis;

- een instrument in handen te geven om bij optredende calamiteiten snel en systematisch het

gebouw waarin zij zich bevinden te kunnen ontruimen;

- zich op deze calamiteiten te laten voorbereiden.

Teneinde dit te kunnen bereiken zullen:

- alle personeelsleden de inhoud van dit plan grondig moeten kennen;

- personeelsleden die bij een eventuele ontruiming een speciale taak opgedragen

hebben gekregen goed geïnstrueerd moeten zijn;

- personeel en kinderen tenminste twee maal per jaar even ontruiming moeten

oefenen;

- brandblusmiddelen, waarschuwingssignaal en -aankondigingen aanwezig moeten

zijn en regelmatig moeten worden gecontroleerd.

# Opzet en aanpak

De directeur neemt de centrale plaats in bij de aanpak van preventieve voorlichting aan de school.  Immers, het is de directie van de school die verantwoordelijk is voor de veiligheid van alle personen in en om het gebouw.

De directeur van de school moet er dan ook voor zorgen dat iedereen bij een (dreigende) calamiteit handelt volgens een basisscenario.

Het is dan ook zeer wenselijk dat het team dit plan bestudeert, waarin het basisscenario is opgenomen.

# In dit basisscenario komen de volgende zaken aan de orde;

-	voorzorgsmaatregelen

-	brandinstructie

-	ontruimingsplan

-	andere calamiteiten, bommelding, rampsituatie

Begripsomschrijving

Ontruimingssignaal:	Alarm (Hoog snerpend geluid).

Ontruimingsleider:	De voor de school eindverantwoordelijke bij de ontruiming.

Afdelingsleider:		Een tevoren aangewezen leerkracht die per afdeling alle 						ruimten op zijn/haar verdieping na de ontruiming controleert.

Vluchtroute:		De door de groepsleerkracht aangegeven kortste/veiligste 						route om het gebouw te verlaten via deuren en/of ramen.

Verzamelplaats:		De plek waar verzameld wordt na de ontruiming.

# Algemene gegevens

Naam object                 :              Paul Krugerschool/kinderopvang Peuterstap

Adres                                           van Heutszsingel 9

7741 ER Coevorden

0524516182/0612068144

Gemeente                     :               Coevorden

Directeur	        :               A van Dijken-te Velde

Telefoonnummer         :               0593-540104/0612068144

Waarschuwingsadres   :               H. Woertel:0524-516699

Aantal personeelsleden:               totaal inclusief conciërge:15

Aantal kinderen	        :                wanneer alle groepen aanwezig zijn 150

op dinsdagmiddag 125/130

op vrijdagmiddag 85

Peuterspeelzaal	        :                5 ochtenden in de week 16 peuters, 2 leidsters en 1 vrijwilligster

Aantal personeelsleden 08.00 - 18.00 uur :        afhankelijk van tijdstip 3-10

Ontruimingsplan aanwezig in de  map onderhoud en in ieders persoonlijk bezit.

# 1.	 VOORZORGSMAATREGELEN

# 1.1	 Externe alarmering

Bij het uitbreken van brand moet ongeacht de grootte van de brand en ongeacht het resultaat van de eigen bluspoging altijd onmiddellijk de brandweer worden gewaarschuwd. Hiervoor moeten de in de school aanwezige telefoontoestellen worden gebruikt.

# Alarmnummer 112

# 1.2	 Interne alarmering

# De school is voorzien van een brandmeld- en ontruimingsinstallatie.

# 1.3	 Blusmiddelen

Brandslangen:

Benedenverd.:		Bij lokaal groep 1 / 2 b nabij de deur.

1e Verdieping:	Bij lokaal groep 3/4

2e Verdieping:	Tegenover ib-kantoor.

Brandblussers:

Benedenverd.:		Hal bij nooduitgang.

1e Verdieping:	Bij lokaal groep 6/7.

De keuze van het soort blusmiddel is afhankelijk van de soort brandbare stoffen in de omgeving waar het geplaatst is.  Zo kunnen

vaste stoffen over het algemeen het beste geblust worden met een slanghaspel of poederblusser,

vloeistoffen het beste met een poederblusser of koolzuursneeuwblusser en

technische installaties het beste met een koolzuursneeuwblusser.

Deze blusmiddelen zijn er voor gemaakt om door de leek te worden bediend.  Overtuig u daarom van de werking van de apparaten die in uw werkomgeving zijn geplaatst.  Op elk blusmiddel is een duidelijke gebruiksaanwijzing geschreven.

Als u deze nog moet gaan leren als er brand is uitgebroken, komt er waarschijnlijk niets van terecht!

# DE SLANGHASPEL

-	afsluiting opendraaien

-	slang afrollen

-	uitlopen

-	straalpijp openen

# Let op:

blijf laag bij de grond in verband met hitte en rook

zorg dat u zelf achter de beschermende straal blijft

# DE POEDERBLUSSER/CO-2 BLUSSER

-	lees de op het apparaat aangebrachte gebruiksaanwijzing

-	neem het toestel van de muur en benader de brand

-	breng het toestel onder druk (gebruiksaanwijzing)

-	richt straalpijp en blus door de brand in een poederwolk te omhullen

-	let na de blussing op mogelijke herontsteking

# WANNEER REDDEN EN BLUSSEN

Als u een brand ontdekt zorgt u direct dat dit gemeld wordt. Daarna probeert u bedreigde personen te evacueren.

# Hoe ver moet u hiermee nou gaan?

Uw veiligheid komt op de eerste plaats; twee slachtoffers is erger dan één!

Indien de bedreigde persoon zich in een ruimte bevindt, waar brand kan zijn, doe dan de deur niet direct open, maar voel met de hand of deze warm is.  Als dit het geval is, kunt u niets meer doen.  Laat de deur dicht en vang de brandweer op om hen zo snel mogelijk naar de brand te brengen.  Dit geldt ook als er rook onder de deur uitkomt!  Indien de deur niet bijzonder warm aanvoelt, kunt u het riskeren deze een klein stukje te openen.  Ga hierbij laag zitten om een eventuele steekvlam te ontwijken.  Als in de ruimte alles nog redelijk zichtbaar is, kunt u de bedreigde persoon eruit halen.  Doe dit niet als er veel rook in de ruimte hangt!  Wacht dan op de brandweer.

Het voorgaande geldt ook voor een bluspoging, uiteraard moet u hierbij elk risico vermijden!

Als u door een ruimte moet waar rook hangt om een veilige plaats te bereiken, blijf dan laag bij de grond.

Blijf bij elkaar en kruip langs de muur.

# 1.4	 Vluchtwegen

Een vluchtweg is een weg bestemd om de in een ruimte in een gebouw aanwezige personen, in geval van brand, gelegenheid te geven vanuit die ruimte op een veilige wijze een veilige plaats te bereiken.

Alle gangen zijn vluchtwegen. De vluchtwegen zijn in het gebouw gedeeltelijk voorzien van rook- en/of brandwerende klapdeuren.  Bij brand moeten deze deuren zo snel mogelijk dicht gedaan worden, maar zij moeten nog wel geopend kunnen worden om te ontvluchten.

Niet op slot doen dus!  Na eventueel ontvluchten via deze deuren, de deuren uiteraard wel weer dicht doen.

De vluchtwegen zijn op bijgevoegde plattegrond door middel van rode richtingspijlen en in het gebouw met bordjes aangegeven.  In ieder van de ruimten van de school is een dergelijke plattegrond op een duidelijk zichtbare plaats aan de muur bevestigd.

In de groepen 1,2 en peutergroep kan, indien de normale vluchtroute niet zonder gevaar gebruikt kan worden, gebruik gemaakt worden van de ramen. De leerkracht plaatst voor een zo veilig mogelijk verlaten van het gebouw via de ramen, een tafel voor het raam en helpt de kinderen bij het ordelijk naar buiten gaan. Jassen en tassen mogen hierbij niet meegenomen worden.

# 1.5	 Instructies

Alle personeelsleden zijn verplicht kennis te nemen van de brandveiligheidsinstructie en van het brandbestrijdings- en ontruimingsplan.

Deze instructies zullen jaarlijks worden doorgenomen en aan de praktijk worden getoetst door oefening.

In alle ruimten van de school hangen;

a.	een brandinstructie

b.	een plattegrond, zoals omschreven in 1.4. De medewerkers worden jaarlijks geïnformeerd over hetgeen er van hen verwacht wordt bij brand en ontruiming.

In de eerste teamvergadering van elk schooljaar zal de brandveiligheidsinstructie besproken worden. De groepsleerkrachten geven hun groep direct hierna een duidelijke instructie over:

- het ontruimingssignaal, dat in die eerste week eenmaal gegeven zal worden;

- het ontruimen, met achterlating van kledingstukken en spullen;

- het reageren op het ontruimingsignaal als de leerling zich op dat moment niet in het

lokaal bevindt;

- de voor die groep geldende vluchtwegen via de gangen (in noodgevallen via de

ramen);

- de voor alle groepen geldende verzamelplaats;

- de eenmaal per jaar te houden ontruimingsoefening (wordt bekend gemaakt);

- de eenmaal per jaar te houden onaangekondigde ontruimingsoefening.

# 2.	 BRANDINSTRUCTIE

# 2.1	 Algemene instructie

A.	meld brand onmiddellijk:

-per telefoon via alarmnummer 112

-bij de directeur

B.	blijf kalm, paniek is erger dan brand.  Uw houding is bepalend voor de reacties van de mensen in uw buurt

C.	breng eventueel direct bedreigde personen in veiligheid

D.	sluit deuren en ramen

E.	probeer de brand te blussen

F.	bij het ontvluchten van een met rook gevulde ruimte laag bij de grond blijven

# 2.2	 Instructie personeel

- handelen volgens de algemene instructie bij het ontdekken van brand

- waarschuw 112

- waarschuw de directeur met vermelding waar het brandt en wat er brandt

- vraag zonodig om een hulp die kan trachten de brand of het begin van brand te blussen met de beschikbare blusmiddelen

- keer zo snel mogelijk terug naar de eigen groep om deze verder te begeleiden

- Is het gezien de omstandigheden niet verantwoord om de groep tijdelijk alleen te laten dan moet hij anderen waarschuwen om te helpen.

F.	Houd de klassenmap/absentielijst in gereedheid.

# 2.3	 Instructie directeur/hoofd bhv

1 de directeur: A.van Dijken

bij afwezigheid 1 ……..	2- leerkracht groep 7/8 8: H.G.Piek.

bij afwezigheid 1 en 2..	3- leerkracht groep 1/2: Linda Oldenhuis

bij afwezigheid 1,2 en 3	4- leerkracht groep 6/7: M Steenwijk

A.	overtuig u ervan dat de brand gemeld is

B.	win informatie in over de aard en de omvang van de brand

C.	overtuig u ervan dat ter plaatse de juiste maatregelen getroffen zijn (worden)

D	    sluit de gastoevoer af. (In de grijze kast naast de voordeur).

E.	stel indien noodzakelijk ook voor de komst van de brandweer het ontruimingsplan in werking

F.	laat de brandweer/andere hulporganisaties opvangen en houdt u zich ter beschikking van de brandweer

G.	roep afhankelijk van de omvang van de brand extra personeel op ter voorbereiding van het ontruimingsplan

H	wijs een EHBO’er aan en bepaal waar eventuele gewonden verzameld en behandeld worden in afwachting van de G.G.D.

# De brandweer heeft de leiding van de brandbestrijding

# 2.4	 Algemene richtlijnen ter voorkoming van brand en ongevallen bij brand

-	ledig geen asbakken zonder meer in de prullenmand, geen brandende sigaren of sigaretten in een prullenmand of naar buiten

-	vermijd het in voorraad hebben van gevaarlijke vloeistoffen

-	gebruik geen ondeugdelijke elektrische apparatuur of armaturen, zoals driewegstekkers en dergelijke

-	het is niet toegestaan elektrische of gastoestellen te plaatsen in vertrekken, welke kennelijk niet voor het gebruik hiervan zijn bestemd

-	meld defecten of beschadigingen aan elektrische toestellen zo spoedig mogelijk aan de directeur en/of conciërge.

-	stel u vroegtijdig (en herhaal dit regelmatig) op de hoogte van het gebruik van de aanwezige blusmiddelen

- de in het gebouw voorkomende rook- en/of brandwerende deuren dienen te allen tijde gesloten (niet op slot) te zijn, zodat deze bij een eventuele brand hun werk kunnen doen als rook en/of brandwerende deur

- vermijd het geheel of gedeeltelijk blokkeren van vluchtwegen, trappen, (nood)uitgangen enz. door obstakels, zodat bij een eventuele ontvluchting deze vluchtwegen niet geblokkeerd worden.

-	zorg dat u steeds bekend bent met de vluchtwegen, nooduitgangen, blusmiddelen enz.

-	voorkom het geheel of gedeeltelijk aan het gezicht onttrekken van blusmiddelen

-	schakel elektrische apparatuur uit bij het beëindigen van de werktijd en bij een eventuele ontruiming

-	niet roken, indien u werkzaam bent bij, boven of in archiefkasten en op plaatsen waar een rookverbod is

-	houd kasten zoveel mogelijk gesloten

- let op bij brandgevaarlijke werkzaamheden zoals bijvoorbeeld lassen, solderen en slijpen

- Plaats geen brandbare materialen bij warmteverspreidende toestellen. Hang geen brandgevaarlijke versiering op gebruik geen spraybussen in de nabijheid van open vuur, zoals van een gastoestel, sigaret e.d.

- Waarschuw medewerkers voor brandgevaarlijke handelingen en maak ze attent op gevaarlijke situaties

- Zorg voor natte handdoeken in de klas wanneer tijdens de weken voor kerst kaarsen branden in de klas

2.5 . 	Controle op brandblusmateriaal

Het bestuur ziet erop toe dat de brandblusmaterialen jaarlijks op deugdelijkheid worden gecontroleerd. (Contract afgesloten met een gespecialiseerde firma).

2.6  	Ontruimingsoefeningen

Het doel van het ontruimingsplan is om het gebouw bij een calamiteit (bijv. brand) snel en systematisch te ontruimen en daardoor ongevallen te voorkomen. Om dit te bereiken zal men niet alleen de leerkrachten, maar ook de leerlingen moeten trainen in het snel en systematisch ontruimen.

Dit wordt bewerkstelligd door het houden van ontruimingsoefeningen. Om tijdens deze oefeningen de kans op ongevallen zo klein mogelijk te houden, is het van het grootste belang dat de aanwezigen met de oefeningen vertrouwd raken.

Ontruimingsoefeningen worden pas gehouden als iedereen op de hoogte is van de brandveiligheidsinstructie.

Als minimum geldt twee oefeningen per jaar.

Bij gebruikmaking van het officiële alarmsignaal dient te allen tijde de brandweer ingelicht te worden.

# 3.	 HET ONTRUIMINGSPLAN

# 3.1	 De waarschuwing om te ontruimen

bij ontruiming worden alle in het gebouw aanwezige personen gewaarschuwd

# 3.2   Commandopost

De kamer van de directeur wordt gebruikt als commandopost.  Indien deze niet te gebruiken is fungeert het plein als uitwijkmogelijkheid.  De brandweer en de directeur plegen hier overleg met elkaar.  Alle functionarissen, die iets moeten melden doen dit op de commandopost.  Alle in- en uitgaande verbindingen worden vanuit de commandopost gedirigeerd.

# 3.3   Verzamelplaatsen

Bij ontruiming gaan alle leerlingen en leerkrachten naar

Bij kleine incidenten kan het eigen schoolplein als verzamelplaats worden gebruikt.

Bij grote incidenten het gymlokaal van de Parkschool.

# 3.4   Wanneer ontruimen

Na de waarschuwing om het gebouw te ontruimen moet het gebouw direct, doch kalm en zonder paniek te veroorzaken, verlaten worden.

# 3.5   Hoe ontruimen

Er wordt gebruik gemaakt van de gangen, en uitgangen zoals aangegeven op de bijgevoegde plattegrond.

# 3.6	 Instructie verzamelplaatsen

Het personeel en de kinderen begeven zich via de in 3.5 aangegeven weg naar de verzamelplaats.

Men stelt zich op per klas/groep zodat er gemakkelijk appèl kan worden gehouden.

Niemand verlaat zonder uitdrukkelijke toestemming van de directeur  de verzamelplaatsen.

# 3.7	 Bezittingen

Alle bezittingen, alsmede jassen en tassen moeten worden achtergelaten.  Niemand mag terug in het gebouw om eventuele bezittingen op te gaan halen.

# 3.8	 E.H.B.O.

Personen die gewond zijn geraakt worden in de hal verzameld  of op de verzamelplaats en behandeld in afwachting van eventueel vervoer naar het ziekenhuis of arts.

# 3.9	 Instructie leiding

De leiding is tijdens de ontruiming in handen van de directeur (of hoofd bhv).  Hij geeft de opdracht voor de ontruiming en coördineert de ontruiming daarna vanuit de commandopost.

a.	Beslis of de school ontruimd moet worden

b.	Geef opdracht om het gebouw te ontruimen

c.	Informeer de leerkrachten als de afgesproken vluchtweg(en) niet gebruikt kan/kunnen worden en geef een alternatieve vluchtroute

d.	Geef een ontruimingsfunctionaris eventueel de opdracht informatie in te winnen

e.	Geef opdracht aan de ontruimingsfunctionarissen om ruimtes (toiletten e.d.) te controleren op achtergebleven personen

f.	Ontvang rapport van de ontruimingsfunctionaris(sen) op de commandopost.  Deze meldt welke ruimten zijn gecontroleerd op achtergebleven personen

- De directeur  overlegt met de brandweer eventueel installaties, machines en dergelijke uit te schakelen.

- Informeer de personen op de appelplaats en laat een personeel appèl houden

i.	Controleer of er gewonden zijn en dat, indien nodig, al een ambulance is gewaarschuwd.

j.	Blijf zoveel mogelijk ter beschikking van de operationele diensten op de commandopost

Bij een calamiteit worden de leerkracht en leerlingen die zich in het Gymlokaal bevinden gewaarschuwd door een leerling van groep 8.

# 3.10	 Instructie ontruimingsfunctionarissen

Nadat leerkrachten de leerlingen op de verzamelplaats hebben overgedragen aan een collega melden zij zich bij de leiding in de commandopost. Zij fungeren als ontruimingsfunctionarissen.

a.	Voorkom paniek

b.	Begeleid leerlingen en personeel via de vooraf bepaalde route (zie bijlage) naar de uitgang. Alleen bij andersluidende instructie of blokkering van de vluchtweg wordt van de voorgeschreven weg afgeweken. Indien alle vluchtwegen zijn geblokkeerd, begeleid de betrokkenen dan naar een voor de redding meest gunstig gelegen plaats en probeer de leiding op de commandopost hiervan in kennis te stellen

c.	Zorg dat iedereen de persoonlijke bezittingen achterlaat

d.	Schakel de apparatuur uit, waarvan dit van tevoren is afgesproken

e.	Sluit alle ramen en deuren

f.	Nadat de school is ontruimd, controleer deze op achterblijvers (denk aan toiletten en dergelijke)

g.	Meld aan de directie, dat de school is ontruimd

h.	Let op uw eigen veiligheid, neem geen onverantwoorde risico's

# 3.11	 Instructie E.H.B.O.

De hal fungeert als gewondenverzamelplaats. In de gang is een EHBO-koffer aanwezig.

Door de leiding wordt een EHBO’er aangewezen om de gewonden te verzorgen.

a.	Zorg voor de gewonden en verleen eerste hulp

b.	Zorg dat, indien nodig, een ambulance wordt gewaarschuwd

c.	Registreer iedereen die binnenkomt en behandeld moet worden

d	Breng rapport uit aan de leiding op de commandoplaats

3.12 Controle op EHBO-materialen

De directie ziet erop toe dat jaarlijks de EHBO-materialen worden gecontroleerd. Taak voor de conciërge. Deze draagt tevens zorg voor aanvulling van de materialen.

# 4.	 BOMMELDING

# 4.1	 Reële bomplaatsing en melding

De basisgedachte bij een bommelder is altijd levenssparend.  Zou hij deze gedachtegang niet hebben dan zou hij nalaten de melding te doen en zondermeer zijn bom laten ontploffen.  Zijn oogmerk zal er dan ook op zijn gericht om uitsluitend materiële schade te veroorzaken.

# Irreële bomplaatsing en melding

(valse plaatsing of melding)

De gedachtegang van deze dader is moeilijker in te schatten.  Bepaalde ontevredenheid, agressiviteit, sensatiebelustheid of wrok liggen hieraan vaak ten grondslag.

Dit is ook de dader die naar aanleiding van een persbericht (krant of journaal) ook eens een bommelding doet zonder dat daartoe enige aanleiding bestaat.

Het meest cruciale onderdeel is het inschatten van de melding: is het reëel of irreëel?

Voor bedrijven en instellingen is deze vraag uiterst moeilijk te beantwoorden daar de verantwoordelijk persoon of personen, aan de hand van de melding, moeten inschatten of de noodzaak tot ontruiming aanwezig is.

De verantwoording voor het wel of niet ontruimen ligt volledig bij deze verantwoordelijke persoon of personen.

Van politiezijde uit kan gesteld worden dat elke bommelding als reëel zal worden benaderd.  Wanneer een bommelding ter kennis komt van de politie zal hierop te allen tijde gereageerd worden met een inzet van politiepersoneel, dan wel een contact name door de politie met het bedrijf of instelling.

Afhankelijk van de melding, de verschafte informatie, de beschikbare tijd (tussen melding en uur-U) en de vooraf ontvangen ambtelijke informatie (risicogroeperingen) wordt bezien of dat een speciaal bomverkenningsteam in actie zal komen.

Wanneer door de verantwoordelijk persoon van het bedrijf of instelling besloten is NIET tot ontruiming over te gaan en de politie heeft uit de ambtelijke informatie bekendheid met het feit dat de gedane bommelding uiterst reëel is, dan wel als een verdacht voorwerp wordt aangetroffen, kan de ontruiming worden bevolen.  Op grond van art. 219 van de Gemeentewet kan door de Burgemeester een noodverordening worden uitgevaardigd waarin een gedwongen ontruiming kan worden opgenomen.

Gesteld kan worden

# VEILIGHEID BOVEN ALLES, DOCH NIET TEN KOSTE VAN ALLES

# 4.2	 DE MELDING

De bommelding wordt vaak telefonisch gedaan.  Degene die de melding aanneemt zal met de procedure op de hoogte moeten zijn.

Een alerte behandeling van de melding is van cruciaal belang voor de verder te nemen maatregelen.

Meldingbehandeling.-

1.	Noteer het tijdstip van ontvangst

2.	Noteer de letterlijke inhoud van het bericht

# LAAT ZE PRATEN

vraag:

-	wanneer springt de bom?

-	waar ligt hij?

-	hoe ziet hij er uit?

-	wat voor soort bom is het? (Explosief / brand)

-	waarom doet u dit?

uit tweede hand:

-	van wie gehoord?

-	hoe heeft u dit gehoord?

3.	Identificatie berichtgever

gebruik daarvoor een bijgevoegde lijst en vul deze zo gedetailleerd mogelijk in

4.	Identificatie plaats melding Zie 3

SPREEK HIEROVER MET NIEMAND ANDERS DAN MET DE VERANTWOORDELIJKE FUNCTIONARIS

------------------------------------------------------------------------------------

Als de melding bij de politie binnenkomt zult u hierover geïnformeerd worden, zodat u de eventuele maatregelen kunt nemen.

# Komt de melding bij u binnen, laat de verantwoordelijke functionaris de politie inlichten.

-	de letterlijke melding

-	beschikbare informatie

-	is het object beveiligd?

-	is er een plan voor bommeldingen?

-	wordt er gezocht?  Hoe en door wie?

-	moeilijkheden in de school/ instelling?

-	ontruimd?

# 4.3	 PROCEDURE directeur

# Bommelding = opname op het formulier

Na bommelding dienen te worden gewaarschuwd:

# VERANTWOORDELIJK AANSPREEKPUNT (de directeur)

1	Mevr. A van Dijken –te Velde

2.	POLITIE 	112

- ONTRUIMEN

Gehele complex, via de geëigende wegen en nooduitgangen van het pand

Werkzaamheden worden stilgelegd

Leerlingen  en personeel worden ingelicht dat een ontruiming gaat plaatsvinden

Leerlingen en personeel worden op afstand van het gebouw gehouden (min. 100 m.).

B.	BEDEKTE INSPECTIE door beveiliging indien twijfel aan de waarde van de melding.

-publiek toegankelijke ruimten

-toiletten

-in- en uitgangen

-rondom gebouw

C.	MOGELIJKE BESLISSING TOT ONTRUIMING

1.	Bij gerede twijfel POLITIE WAARSCHUWEN

-	bedekte zoekactie

-	openlijke zoekactie

2.	NA VONDST;   POLITIE WAARSCHUWEN

-	gehele ontruiming

-	personeel inzetten bij het op

afstand houden van publiek

en bezoekers

ZORG DAT PLATTEGRONDEN AANWEZIG ZIJN TEN BEHOEVE VAN POLITIE EN BOMVERKENNERSTEAM

# 5.	 RAMPSITUATIE

# 5.1	 Basisscenario

# Drie stappen

Het basisscenario legt de burgers in drie stappen uit hoe te handelen zodra de sirene gaat of de geluidswagens in de straat waarschuwen voor een (naderende) ramp.  Na het alarmsignaal dienen de volgende stappen te worden genomen-

"Ga naar binnen": moet direct worden opgevolgd, waar u ook bent; in of om het huis, buiten aan het werk, op het terrein of onderweg.

# "Sluit deuren en ramen": zorg er ook voor dat ventilatiesystemen geen buitenlucht aanvoeren.

"Zet radio of TV aan":  stem uw radio af op de regionale omroep.  Via de radio en TV geeft de overheid verdere aanwijzingen.  Die moeten nauwlettend worden opgevolgd.

# 5.2	 Vervolgscenario

-De directeur maakt binnen de school bekend dat er een alarmsituatie is ontstaan

-Hij gaat hiertoe langs de lokalen en stelt de aanwezigen persoonlijk op de hoogte van de rampsituatie

-Hij geeft opdracht alle ramen en deuren te sluiten

-Hij schakelt de ventilatie van de school uit.

-Allen luisteren in de personeelskamer naar de radio of kijken naar de TV om de situatie te   kunnen volgen

-De directeur geeft leiding aan een eventuele evacuatie

-Wanneer niet wordt geëvacueerd, geeft de directeur aan dat het alarm is opgeheven

6.	 INFORMATIE

# 6.1	 Voorlichting aan het personeel

# Het calamiteitenplan is aan het voltallige personeel uitgedeeld.

# 6.2	 Algemene opmerkingen

Belangrijk is de familie en kennissen te verzoeken om bij een (dreigende) ramp niet naar de school te bellen, met het argument dat dan de telefooncentrale overbelast raakt.

# Evaluatie na daadwerkelijke calamiteit

# Bijlagen:

# BOMMELDINGSFORMULIER

# INVULLEN

# Tijd melding uur

Letterlijke tekst

Wanneer springt de bom?

Waar ligt hij?

Hoe ziet hij eruit?

Wat voor soort bom is het?  Explosief / Brandbom

Waarom doet u dit?

Wie bent u?

# TWEEDE HAND:

# Van wie hebt u dit gehoord?

# IDENTIFICATIE STEM:

# Man / vrouw / Kind

Geschatte leeftijd  jaar

# IDENTIFICATIE SPRAAK:

# Langzaam / Normaal / Snel / Afgebeten / Ernstig / Lachend /

Frans / Duits / Engels / Dialect - welk

Hakkelend / Lispelend / Hees / Andere bijzonderheden

# ACHTERGRONDGELUIDEN:

# Lachen / praten / Kinderen / Muziek / Schrijfmachine / Werkplaats / Verkeer

/ Vliegtuig / Trein /

Bericht doorgegeven aan   : de directeur

Telefoon                            : 0525-516182/0612068144

# Bericht genomen door      :

# FORMULIER AFGEGEVEN AAN: de directeur

Bijlage 1:

Extern

| Naam | Telefoonnummer | Plaats |
| --- | --- | --- |
| Alarmnummer | 112 |  |
| Brandweer | 112 | Coevorden |
| Politie | 112/0900-8844 |  |
| Huisarts Huisartsenpraktijk Meander. Huisartsenpraktijk Hermans Huisartsenpraktijk Harwig en van Vlokhoven Huisartsencentrum Dalen 551361 spoed: 551616 Huisartsenpraktijk Dalen | 0524-515022 0524-512314 0524-512334 0524-551361 | Coevorden Dalen |

Algemeen

| Naam | Telefoonnummer |  |
| --- | --- | --- |
| Directeur A van Dijken- te Velde | 0593-540104 06-12068144 | Beilen |
| VCPOZD | 0524-524455/0620158591 | Coevorden |

Bedrijfshulpverleners

| Naam | Lokaal/verblijfsuimte |  |
| --- | --- | --- |
| Marlou Steenwijk | Verblijfsruimte | 212 |
| Linda Oldenhuis | Verblijfsruimte | 013 |
| Henk Piek | Verblijfsruimte | 113 |
| Ageet van Dijken | Verblijfsruimte | 052 |

Bijlage nr 2:

Actielijst brand

| Actie te nemen door: | Altijd uitvoeren | Afhankelijk van situatie uitvoeren |
| --- | --- | --- |
| Medewerkers | Alarmeer 112 Alarmeer directie Vermeld Naam Plaats van de brand Omvang van de brand Licht de aanwezigen in de omgeving in Volg de instructie van de brandweer en de BHV’ers op. | (beginnende) brand blussen |
| BHV’ers | Breng mensen in de directe omgeving in veiligheid en start met blussen Rapporteer aan coördinator BHV en de directie Houdt u gereed om te starten met de ontruiming | Laat het gebouw ontruimen als de situatie dit eist |
| Directie | Alarmeer de brandweer(112) Alarmeer de BHV’ers | Laat het gebouw ontruimen Informeer wanneer bij brand de omgeving schade op kan lopen de brandweer Informeer de media |

Bijlage nr 3:

Actielijst ontruiming

| Actie te nemen door: | Altijd uitvoeren | Afhankelijk van situatie uitvoeren |
| --- | --- | --- |
| Medewerkers | Volg de aanwijzingen van de BHV’ers en brandweer op Begeef u naar de verzamelplaats Wacht op de verzamelplaats op nader bericht |  |
| BHV’ers | Ontruim de school Controleer alle ruimtes | Meld gewonden en/of vermisten bij de coördinator of de directeur |
| Directie | Sluit eventueel ramen en de deuren(niet op slot) | Informeer de media |

Bijlage nr 4:

Actielijst ongeval/letsel

| Actie te nemen door: | Altijd uitvoeren | Afhankelijk van situatie uitvoeren |
| --- | --- | --- |
| Medewerkers | Informeer de directie Vermeld Naam Plaats van het ongeval Aard en ernst van ongeval |  |
| Directeur/leerkrachten | Alarmeer BHV’ers/EHBO’ers | Alarmeer indien nodig Ambulance 112 Regel opvang en begeleiding van arts |
| BHV’ers?EHBO’ers | Vang het slachtoffer op Verricht EHBO ter plaatse Rapporteer aan de directie | Begeleid slachtoffer naar ziekenhuis |
| Directie |  | Vertrouwelijks spullen opbergen Familie waarschuwen Informeer de media |

Bijlage nr 4:

Plattegrond van de school